### MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto se desarrollará en la localidad de General Campos, Municipalidad  de segunda categoría, Departamento de San Salvador, conforme en lo establecido en la ley 3001 del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y cuya  creación se Concretó el 7 de Marzo de 1925.

La localidad de General Campos se encuentra a 2.000 mts. Del  Km. 225 de la ruta nacional Nº 18 que une las ciudades de Paraná y Concordia (ambas de la provincia de Entre Ríos), en una zona de explotaciones agrícola-ganaderas, con predominio de los cultivos de arroz y ganadería.

La evolución de la población, ha tenido un crecimiento constante según Surge de las cifras de los últimos registros censales de la población, los que ha Continuación se expone a continuación:

Censo año 1960:   1.662 habitantes.

Censo año 1970:   1.904 habitantes. Aumento 242 hab. = 14.56 %

Censo año 1980:   2.303 habitantes. Aumento 399 hab. = 20.96 %

Censo año 1991:   2.579 habitantes. Aumento 276 hab. = 11.99 %

Censo año 2001:   2.990 habitantes. Aumento 411 hab. = 15.94 %

En la actualidad la localidad cuenta con servicio de cloacas que alcanza al sector céntrico de la misma.-

Fuera del radio céntrico, la localidad no cuenta con dichos servicios, fundamentales para una mínima calidad de vida, sobre todo si consideramos que según la última información censal, el 24.38 % de la población se incluye dentro del sector con niveles de NBI (necesidades básicos insatisfechas).

La expansión urbana dentro del ejido municipal, con emprendimientos como el barrio EL SALTO (en la zona del hospital ) y la ampliación del denominado barrio Hipotecario, así como de las viviendas construidas en la Calle Justa Urquiza de Campos, hace imprescindible la ampliación de la actual Red cloacal existente, a estos sectores carentes hoy de estos servicios.

Actualmente estas viviendas, poseen como infraestructura de saneamiento el sistema de cámaras sépticas y pozos absorbentes. Las características físico-química de los suelos de las zona impiden  el normal drenaje de los líquidos debido a la gran proporción de arcillas impermeables, de alto potencial retracción-hinchamiento que impiden el normal funcionamiento de los pozos invirtiendo el sentido de absorción –especialmente en épocas de abundantes precipitaciones- ya que al ser ladrillo común más poroso que las arcillas saturadas por el agua, ésta, contenida en la mismas drena hacia los pozos generando en consecuencia, el derrame de aguas servidas a las cuneta, afectando el estado sanitario de la población, en especial la potencial difusión de la enfermedad conocida como dengue (provocadas por el mosquito AEDES AEGIPTYS que se reproduce en aguas estancadas y servidas), y de igual manera estas condiciones de salubridad afectan al desarrollo humano y  urbano.

La Ley 3001, citada anteriormente, establece que es responsabilidad de los Municipios proveer  a los habitantes de las máximas condiciones posibles en lo referente a seguridad y bienestar.

En periodos de grandes dificultades como el que atraviesa el país, la provincia y la zona en particular, resulta obvio destacar la importancia de la prevención de todo tipo de enfermedades –y más aún epidemias – habida  cuenta la difícil situación de la salud pública, la imposibilidad de adecuado equipamiento y financiación a los hospitales e instituciones comunitarias similares. Una obra como la que nos ocupa es un hito fundamental en la concreción del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de General Campos.

Asimismo será necesario en el futuro y previo a brindar servicio de  recolección de efluentes cloacales en el ultimo sector de la ciudad que no cuenta actualmente redes se deberá proceder a construir las lagunas de oxidación proyectadas, debido a que las actuales con esta etapa que se licita llegaran a su máxima capacidad de operación.-

RESULTADOS ESPERADOS.

Con esta obra, se brindará servicios de saneamiento a futuros usuarios mediante una red cloacal a un sector de la población de bajos recursos y alta tasa de desocupación, donde es imposible contar con medios  para recuperar las inversiones necesarias.

Por otra parte, como ya se ha dicho anteriormente, se logrará un constante y sostenido mejoramiento de la calidad de vida, optimizando el desarrollo urbano, cuidando el ecosistema mediante la defensa de espacios verdes, aire, suelo y aguas, potables y servidas, impidiendo la contaminación por todas las vías posibles, resalta la necesidad de contar con el servicio objeto del presente proyecto , que indudablemente coadyuvará a prevenir epidemias al evitar el contacto de los afluentes con el ambiente, así como también contribuirá a una mejor imagen desde el punto de vista urbanístico.

La obra consiste en esta etapa de  la provisión y colocación de 844,50  mts, de cañería de PVC de un diámetro de 200mm sobre cama de arena.

Provisión y colocación de 1.233.25  mts, de cañería de PVC de un diámetro de 160mm sobre cama de arena.

Construcción de 15 bocas de registro con sus correspondientes losas de fondo y tapa, así como también la provisión y colocación de las respectivas tapas reglamentarias de hierro fundido. El drenaje de la red se produce por gravedad  sin necesidad de bombeo. Tendrá como punto terminal la citada laguna de oxidación y tratamiento.

Se realizarán ciento trece conexiones domiciliarias desde la cañería principal hasta línea municipal de cada frentista. Esta tarea implica e incluye la rotura y reparación de veredas .

Durante la ejecución de las obras se deberán realizar las pruebas de estanqueidad y presión que exigen las normas vigentes para este tipo de instalaciones.

# MEMORIA TECNICA

Las obras a ejecutar en el Departamento de San Salvador, Municipio de General Campos, de la Provincia de Entre Ríos, se encuadran dentro del proyecto denominado

“ AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN RED COLECTORA CLOACAL “.

Los trabajos a ejecutar tienen por objetivo lograr el saneamiento efectivo del 100 % de las parcelas afectadas en la traza de obra, tendiendo a mantener igual cobertura durante el crecimiento poblacional en el periodo de vida útil de la obra (fijado en este caso en 25 años).

Para lograr la finalidad descripta precedentemente es necesario la construcción de una red de evacuación de efluentes cloacales, de manera de recoger las aguas residuarias de la población, y transportarlas a un punto determinado de descarga, lo más rápidamente posible de manera que lleguen a destino con la mayor reserva posible de oxígeno en disolución.

Esta red se compone de ramales secundarios, que se reúnen a su vez en otros conductos principales (troncales) y estos vuelcan sus aguas a un colector general que las transporta hasta un punto final de tratamiento.

En esta etapa en particular se prevé la construcción de la cañería colectora de diámetro 200 mm de PVC. Dicho Colector se inicia en la BR Nº 52 y finaliza en la BR Nº 29. Las demás redes subsidiarias son cañerías de PVC de 160 mm de diámetro.

Se prevee un cruce de vías  en  sector  municipal  comprendido  entre  BR Nº 35 y BR Nº 34  con una longitud de 16 mts (Dieciséis metros).-

El mismo será ejecutado con caño camisa de diámetro 12” (doce)   pulgadas, de espesor 6.35mm para alojar la cañería de PVC (UD) de diámetro 200 (doscientos) milímetros. El caño tiene un peso por metro lineal de 54.68Kg / m, debe efectuarse tratamiento de Protección con Pintura Anticorrosivo Convertidora de Oxido a base de Pintura Epoxi.

El  punto  de  interconexión del nuevo colector de 200mm, con la red existente (BR 52), prevee en su futuro la continuación de colector principal de diámetro 350 mm cuyo volcamiento se producirá en nuevas lagunas proyectadas.

Una vez que las mismas se ejecuten y estén en situación de operar las lagunas existentes quedaran fuera de servicio, permitiendo las nuevas receptar toda la red actual incluyendo la etapa que nos ocupa mas lo proyectado en la zona del Hospital, con el cual quedaría satisfecha la demanda del 100% de la planta urbana.-