# Memoria Técnica

El desarrollo de este proyecto comprende dos áreas de la ciudad de Gualeguay que serán beneficiadas con la mejora del servicio. Una de ellas es la zona aledaña al Hospital San Antonio donde se instalará uno de los tanques, y la otra es la zona aledaña al Ferrocarril donde se instalara el otro tanque.

Ambas zonas presentan deficiencias en el servicio de provisión de agua potable, debido a que las instalaciones son en la actualidad obsoletas.

Con la solución propuesta en este proyecto se busca generar dos centros de distribución importantes, puesto que en estas zonas se ve dificultada la llegada del agua desde el tanque principal debido a que los diámetros de la red principal son insuficientes. Cada uno de los tanques a instalar será alimentado por una perforación ya existente en los respectivos terrenos, tal cual figura en los croquis correspondientes. De está manera cada tanque abastecerá a aproximadamente 1.500 habitantes.

Paralelamente, la Municipalidad de Gualeguay, por su cuenta, reemplazará los tramos de red necesarios para optimizar la conexión de los nuevos tanques a las redes principales. Cabe mencionar que el Municipio ha colocado aproximadamente 2.600 metros de cañería de refuerzo, como anillado, tarea que continuará en la medida de sus posibilidades.