# Memoria  Descriptiva

La ciudad de Gualeguay, cabecera del Departamento del mismo nombre, se encuentra ubicada al sur de la provincia de Entre Ríos, y también al sur de la ciudad de Paraná, capital de la provincia, a 240 kilómetros de la misma unidas por la Ruta Provincial Nº 11, teniendo acceso desde la Capital Federal, distante unos 245 kilómetros, por el Complejo ferro-vial Zárate-Brazo Largo.

Según el Censo del año 2001, la población de la ciudad de Gualeguay es de 37.700 habitantes, dando un índice de crecimiento del 1,13 % con respecto al Censo del año 1991.

La ciudad de Gualeguay cuenta con comercio en todos los rubros, talleres, destacándose la industria frigorífica avícola y actividades relacionadas a la ganadería y almacenamiento de granos.

Cuenta con escuelas y colegios de ambos niveles como así también colegios de orientación técnica.

Varias empresas de transporte la comunican por vía terrestre con Paraná y Buenos Aires.

La ciudad de Gualeguay cuenta con una red de distribución muy antigua, que fue diseñada para prestar servicio bajo determinadas condiciones y para cierta población. Hoy en día estos parámetros han sido ampliamente superados debido a que la ciudad se ha desarrollado en forma constante y en consecuencia ha aumentado su población, formando barrios periféricos. Para abastecer de agua potable a estos barrios, debieron realizarse sucesivas extensiones de la red de distribución a partir de la existente. Los diámetros de las cañerías comenzaron a ser insuficientes y aparecieron zonas alejadas del tanque principal con problemas de baja presión. Para paliar este problema se construyeron varias perforaciones semisurgentes estratégicamente ubicadas que bombean directamente a la red de distribución. No obstante hay zonas bien definidas en donde se hace indispensable contar con tanques de reserva para que funcionen como centros de distribución. Estas zonas abastecidas desde los futuros centros se independizarán del resto de la red, con lo que a su vez redundará en un mejor servicio tanto para los sectores provistos desde los centros de distribución como  para los sectores provistos desde el tanque principal. Es importante mencionar que ésta Dirección ha confeccionado el PROYECTO TOTALIZADOR RED DE DISTRIBUCIÓN, que contempla el conjunto de obras que se deben realizar a los efectos de optimizar la totalidad de la red de distribución con el objetivo de prestar el servicio en cantidad y calidad adecuadas, en todos los sectores de la población.

Con la ejecución de la presente obra se beneficiará a dos barrios importantes de la ciudad de Gualeguay, garantizando una mejor calidad de vida para sus habitantes. La zona directamente involucrada está comprendida por dos sectores urbanizados favoreciendo a un número aproximado de 3.000 habitantes.

La presente tiene por objeto la licitación de los siguientes trabajos:

- Provisión y  colocación de dos tanques de P.R.F.V. de 100.000 litros cada uno, con torre metálica de 17 metros de altura. Uno de ellos irá instalado en el terreno que fuera propiedad del ferrocarril, y el otro en el terreno del Hospital San Antonio.

- Provisión y colocación de cañería de interconexión desde perforación existente a tanque a colocar, y desde tanque a red de distribución. Este trabajo deberá ejecutarse para cada uno de los tanques a instalar.

El presente PRESUPUESTO OFICIAL asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 CENTAVOS  ($ 301.418,60)