MEMORIA DESCRIPTIVA

La localidad de Villa  San Marcial  se encuentra en el Departamento Uruguay  ubicada al centro de la Provincia de Entre Ríos a 60 Km. de la ciudad de Villaguay cabecera del Departamento Villaguay  sobre la ruta Provincial Nº 20 y a 210 Km. de la Ciudad de Paraná Capital de la Provincia de Entre Ríos sobre la ruta Nacional Nº 18.-

La traza del proyecto urbanístico, si bien originalmente no ha tenido el desarrollo regular, concentrándose la población sobre la Estación Ferroviaria, esta divide al pueblo en dos sectores no regulares, las calles son enripiadas y de tierra, cunetas con aproximadamente 1275 habitantes estables, su economía se basa en estructuras industriales de PyMES (fábrica de alpargatas) y producción avícolas, ganadera y avícola.-

Su funcionamiento administrativo es ejercido por una junta de Gobierno, cuenta con Servicios de Agua Potable, explotado por una Cooperativa, tiene además establecimientos educacionales primarios y secundarios, Policía, Centro de Salud, Iglesias, club Deportivos, Servicio Telefónico. La conexión con otras localidades se establece por varias líneas de transporte público de pasajeros.-

El presente Proyecto totaliza el servicio, ya que al aumentar la población, están contempladas las ampliaciones según la cuenca, por  lo tanto se ha tomado el área más poblada en el desarrollo del proyecto. La necesidad de la construcción de esta obra es imperiosa, ya que debido al mal funcionamiento de los pozos absorbentes los vecinos vuelcan los efluentes cloacales a la vía pública tornando crítica la situación sanitaria de la población.-

Este proyecto contempla la colocación de 10.400 ml de cañería aproximadamente, con sus conexiones domiciliaria y bocas de registros, además la construcción de un juego de lagunas de estabilización de los líquidos cloacales que implica el movimiento de 6800 m3 de suelo

El presente proyecto tiene un presupuesto de Pesos Dos Millones Ciento Quince Mil Setecientos Tres con 63/100 ( $2.115.703,63).-

MEMORIA TÉCNICA

El presente proyecto a ejecutar, es para proveer a la población de Villa San Marcial de  un servicio de red cloacal y nuevas lagunas para el tratado de dichos líquidos.

Para ello se ha diseñado, con futuro, una Red Colectora Cloacal. Dicha Red se ejecutara con cañería de PVC, tipo RCP con unión deslizante, con el correspondiente aro alojado en el abocardado de la cabeza del caño.

El diámetro de la cañería a utilizarse, es de diámetro Ø160 mm y Ø200mm. Siendo La longitud de la red de 10.140,67 metros para el diámetro Ø160mm y 312,55 metros para el diámetro Ø200mm.

Para realizar la obra es necesario disponer de 1(una ) obras de arte, consistiendo en un cruce de vías férreas. Para el cruce férreo se realizarán dos bocas de registro, la Nº 38 y la Nº 69, diseñadas de forma tal que la profundidad de las mismas determinen una tapada que cumpla con las normas de cruce de vías férreas y una longitud entre ambas de (45m), Este tramo será protegido con caño camisa de acero con costura de diámetro 250 mm  y espesor de 6.35 mm.-

El volumen de movimiento de suelo para la ejecución y construcción de la nueva laguna es de 6832,00 m³., y ante del ingreso de las lagunas, se construirá una cámara de rejas y partidora de caudales, que permitirá en el futuro conectar a un nuevo juego de lagunas de estabilización.

Los elementos de interconexión entre lagunas se especifican en los planos correspondientes. La salida del líquido tratado se volcará al Arroyo San José.-